## 基本的・建物
岸和田市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 | [5 empty] | №１
施設名
設置者
点検年月日 |  | 令和 年 月 日
点検者 職・氏名
１．基本的事項 | 開設年月日(入居定員) | 平成 ・ 令和 年 月 日 （ 人、うち生保者 人）
| 入居者の 年齢 | 歳 ～ 歳（平均年齢： 歳）
施設所在地
交通(最寄駅・バス停)
２．建物構造 （指導指針を満たしていない場合、重要事項説明書又は管理規程に記入し適切に入居者へ説明しているか。代替の措置・運用が講じられているか。） | チェック項目 |  | できている | 一部できている | できていない | 該当なし
| 建物構造 | 耐火建築物（ＲＣ造・鉄骨造） 木造準耐火建築物 その他 階建 用途区分（ ）
| 他事業所 との関係 | デイサービス、訪問介護事業所が併設されている場合、明確に区分されているか。 | □ | □ | □ | □
| 所有区分 | 自己所有 賃借⇒賃借期間（30年以上・自動更新・入居者の契約期間との整合性） 抵当権・根抵当権（有・無）
| 図面と現状 | 一致・相違 | □ | □ | □ | □
| 避難経路 消火設備 | 消防法令を遵守しているか。２方向避難を確保しているか。 スプリンクラー、火災通報装置等を設置しているか。 | □ | □ | □ | □
| 緊急通報装置 | 居室、便所、浴室、脱衣所等にナースコールを設置しているか。正確に作動しているか。 | □ | □ | □ | □
| 居室 | トイレ 洗面 収納 浴室 ナースコール
|  | 個室か。実有効面積13㎡以上を確保しているか。 | □ | □ | □ | □
| 一時介護室 | （２人部屋を設置している場合）有・無
| 廊下幅 | 指導指針に定める幅員を確保しているか。 | □ | □ | □ | □
| 食堂 | １人当たり２㎡以上を確保しているか。 洗面設備（有・無） | □ | □ | □ | □
| 浴室 | 適当な箇所に整備しているか。（10名程度に1か所以上） 特浴（有・無） | □ | □ | □ | □
| トイレ | 適当な箇所に整備しているか。 | □ | □ | □ | □
| 共同利用設備 | 医務室 健康管理室 談話室 応接室 相談室
| 事務室 | 書類の保管状況等 | □ | □ | □ | □
| 宿直室 | 有・無 ※夜勤体制の場合は不要
| 洗濯室 | 衛生管理状況 台数 入居者の使用（有・無） | □ | □ | □ | □
| 汚物処理室 | 独立して設置している又はカーテンで仕切る等感染症防止の対策を講じているか。 | □ | □ | □ | □
| エレベーター | （２階以上の建物の場合）有・無 車椅子等の使用ができる仕様に努めているか。 | □ | □ | □ | □
| 修繕・改修の帳簿の記録 | （指針を満たしていない等の場合）修繕・改修の実施状況を適切に記録しているか。適正に管理しているか。 | □ | □ | □ | □

## 入居者・職員・運営
岸和田市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 | [7 empty] | №２
３．入居者の状況 | チェック項目 |  |  |  | できている | 一部できている | できていない | 該当なし
|  | 自立 | 人
|  | 事業対象者 | 人
|  | 要支援１ | 人
|  | 要支援２ | 人
|  | 要介護１ | 人
|  | 要介護２ | 人
|  | 要介護３ | 人
|  | 要介護４ | 人
|  | 要介護５ | 人
|  | 喀痰吸引を必要とする人 | 人
|  | 経管栄養を必要とする人 | 人
４．職員の状況 | 員 数 （適切な処遇を 行える体制） | 施設長 | 人 | (うち非常勤 人)
|  | 生活相談員 | 人 | (う内非常勤 人)
|  | 看護職員 | 人 | (うち非常勤 人)
|  | 介護職員 | 人 | (うち非常勤 人)
|  | 機能訓練員 | 人 | (うち非常勤 人)
|  | 計画作成者 | 人 | (うち非常勤 人)
|  | 栄養士 | 人 | (うち非常勤 人)
|  | 調理員 | 人 | (うち非常勤 人)
|  | 事務員 | 人 | (うち非常勤 人)
|  | 認定特定行為業務従事者 | （1号 人） （2号 人） | (1号のうち非常勤 人) (2号のうち非常勤 人)
|  | その他職員 | 人 | (うち非常勤 人)
| 合 計 |  | 人 | (うち非常勤 人)
| 勤務体制 | 早出 | 人 | ： ～ ：
|  | 日勤 | 人 | ： ～ ：
|  | 遅出 | 人 | ： ～ ：
|  | 夜勤 | 人 | ： ～ ：
|  | その他 | 人 | ： ～ ：
|  |  | 有料老人ホーム職員が昼夜を問わず1名以上常勤しているか。（宿直者を含む） |  | □ | □ | □ | □
|  | 勤務表等 | 職員の所属を明確に区分しているか。（有料老人ホームと訪問介護事業所等） 職員に各自の所属を周知徹底しているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 緊急時の対応 | 緊急時等の対応体制 | 各種状況報告書を作成しているか。 関係機関・自治会・家族との連携体制を整備しているか。 緊急時の行動基準（誰が誰にどのレベルで連絡するか）等を作成しているか。 |  | □ | □ | □ | □
|  | 名 簿 | 入居者、家族、身元引受人その他関係機関等について作成しているか。 （氏名、入居者との続柄、家族等(複数名)の日中・夜間の連絡先等） |  | □ | □ | □ | □
| その他 | ハラスメント対策 | 職場におけるハラスメントに対する方針を明確化し、職員に周知・啓発を行っているか。 相談対応担当者をあらかじめ設定するなど相談対応窓口を整備し、職員に周知を行っているか。 入居者やその家族等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するなど、必要な対策を講じることが望ましい。 |  | □ | □ | □ | □
５．収支 |  | 収 入 | 当年度 千円 | 前年度 千円
|  | 支 出 | 当年度 千円 | 前年度 千円
|  | 損 益 | 当年度 千円 | 前年度 千円
|  | 収 支 計 画 | 有・無 収支計画と現状の乖離（大・小）

## 契約・帳簿
岸和田市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 | [5 empty] | №３
６．契約書・ 管理規程 | チェック項目 |  | できている | 一部できている | できていない | 該当なし
| 契約書 | 入居者等に契約の内容を十分説明し、同意を得ているか。（施設類型、介護サービス・医療機関の選択性、看取り方針等） 障がい、感染症等を理由に不当な入居拒否をしていないか。 適正に保管しているか。 様式は希望者が自由に閲覧できる状態にあるか。 入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、極度額の設定を含み民法の規定に従っているか。 | □ | □ | □ | □
| 重要事項説明書 | 実態と乖離なく正確に記載されているか。 入居者等に重要事項説明書の内容、トラブルの想定等を十分説明し、同意を得ているか。 適正に保管しているか。 希望者が自由に閲覧できる状態にあるか。 | □ | □ | □ | □
| 権利擁護（成年後見を含む） | 入居(申込)者の判断能力が不十分な場合、入居(申込)者又はその家族と地域包括支援センターや行政機関との調整を図っているか。 | □ | □ | □ | □
| 家賃 | 円
| 共益費等 | 共益費 円 食費 円 管理費 円 その他 円 光熱水費 円
| サービス料金 | サービス料金一覧表を作成しているか。 | □ | □ | □ | □
| 一時金の種類 | 敷金 想定居住期間等の前払金 その他
| 一時金（算定根拠、返還方法、保全措置） | 算定根拠、解約時の返還方法（クーリングオフを含む）、金融機関等による保全措置を明示しているか。 それぞれの内容は適正か。 | □ | □ | □ | □
| 提携医療機関 | 内科（ ） 歯科（ ） 協力内容（平時の対応、急変時の対応、訪問の頻度等）、診療科目、協力科目等を入居者に周知しているか。 入居者のフェイスシート（入居者基本情報）（有・無） | □ | □ | □ | □
| 管理規程・ 財務諸表 | 管理規程（作成・未作成）、財務諸表（作成・未作成） 希望者が自由に閲覧できる状態にあるか。 | □ | □ | □ | □
| 個人情報保護 | 入居者等の個人情報等を適切に取り扱っているか（契約終了後を含む）。 入居者等の個人情報を利用する場合は、書による同意を得ているか。 | □ | □ | □ | □
| 意見箱 | 分かりやすい場所に設置しているか。 | □ | □ | □ | □
７．帳簿の保 存等 | 保存期間 | サービスを提供した日の属する年度末以降２年間保存しているか。５年間保存に努めているか。 | □ | □ | □ | □
| 介護記録 | 入居者の状況（健康管理（食事、入浴、水分摂取、排泄、体温、血圧）、洗濯、清掃等）を正確に記録しているか。適正に保管しているか。 | □ | □ | □ | □
| 一時金、利用料等の受領記録 | 適正に処理しているか。 入居者又は家族に控えを発行しているか。 内訳を明らかにしているか。 適正に保管しているか。 | □ | □ | □ | □
| 預かり金 | 管理規程を整備しているか。 適正に保管しているか。（保管場所・方法、上限額の遵守、複数の職員による確認（月1回程度）、入居者・家族の確認（受領印等）） | □ | □ | □ | □
| 事故発生記録 | 正確に記録しているか。適正に保管しているか。（事故状況、措置、改善策、府、市、国保連等への報告、入居者の家族等への連絡） ヒヤリハットを記録しているか。 事例、対応、改善策等を職員間で共有しているか。 | □ | □ | □ | □
| 事故防止体制 | 事故発生の防止のためのマニュアルを整備しているか。 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備しているか。 委員会及び研修を定期的に行っているか。 以上の措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 事故が発生した際に迅速に対応できる体制を整備しているか。 事故の把握・分析を行い、再発防止及びリスクマネジメントに努める等の未然防止策を検討しているか。 | □ | □ | □ | □
| 苦情記録・ 処理体制 | 苦情を受け付けた際に速やかに対応できる体制を整備しているか。 正確に記録しているか。適正に保管しているか。 事例、対応、改善策等を職員間で共有しているか。 | □ | □ | □ | □
| 苦情、相談窓口等の掲示 | 設置者（登録事業者） 有料老人ホーム所管所管庁 サービス付き高齢者向け住宅所管庁 高齢者虐待担当窓口 その他 | □ | □ | □ | □

## 運営懇談会・非常時・食事・入浴・洗濯・清掃
岸和田市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 | [6 empty] | №４
８．運営懇談会 | チェック項目 |  |  | できている | 一部できている | できていない | 該当なし
| 設置状況 開催状況 | 運営懇談会を設置しているか。 定期的に開催しているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 構成メンバー | 入居者 家族 身元引受人 施設管理者 職員 地域関係者 その他（ ）
| 開催通知 議事録 | 通知方法 議事録作成 施設運営への意見の反映 入居者の家族への報告 |  | □ | □ | □ | □
| 定員が少なく設置が困難な場合 | 地域と定期的に交流しているか。 入居者の家族との連絡体制を確保しているか。 運営懇談会に代わるものとして説明を行っているか。 |  | □ | □ | □ | □
９．非常時対応 | 消防訓練・避難訓練の実施 | 年２回（うち1回は夜間を想定）実施しているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 避 難 経 路 確保・防犯設備 | 消防法に定める避難経路を確保しているか。避難経路に障害物等を置いていないか。 防犯設備の特記事項（ ） |  | □ | □ | □ | □
| 消火設備の点検 | 法定点検（例：半年１回機器点検/年１回総合点検）を実施しているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 防災体制 | 消防計画を消防署に届け出ているか。（要受領印） 研修を実施しているか。 ハザードマップ等の入手、家具の転倒防止等の対策、非常食、医薬品等生活必需品の備蓄（職員分を含む）はできているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 業務継続計画 | 業務継続計画を策定しているか。 計画の策定にあたっては、介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照しているか。 職員に計画を周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しているか。 定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行っているか。 ※令和６年３月31日まで経過措置あり。 |  | □ | □ | □ | □
| 非常災害対策 | 「非常災害に関する具体的計画」（消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画）を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し定期的に職員に周知しているか。 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。 |  | □ | □ | □ | □
10．サービス 提供 | 食 事 | 提供者等 | 事業者名： （所 在 地 ： ） 履行の確認（確認頻度、内容等）
|  | 朝食時間 | ： ～ ：
|  | 昼食時間 | ： ～ ：
|  | 夕食時間 | ： ～ ：
|  | メニューの 選択、掲示 | 個人の嗜好に合わせた選択制（ 有・ 無） 一週間分のメニュー掲示（ 有・ 無） | □ | □ | □ | □
|  | 個別対応の状況 | 個人の容体に合せた対応（きざみ食、治療食等）を行っているか。 | □ | □ | □ | □
|  | 栄養管理等 | カロリー等は適正か。 適温で供給しているか。 | □ | □ | □ | □
|  | 衛生管理 | 食材の搬入・調理・配膳の各段階で衛生管理は適正か。 （「大量調理施設衛生管理マニュアル」等を参考に調理施設を点検） | □ | □ | □ | □
| 入 浴 | 提供者等 | 事業者名： （所 在 地 ： ） 履行の確認（確認頻度、内容等）
|  | 提供状況 | 週２回以上入浴できるか。 特浴利用者数（ 人） | □ | □ | □ | □
|  | 提供形態 | 介助なし 施設職員が介助 外部ヘルパーが介助
|  | 浴室清掃 | 毎回清掃しているか。 （循環式の場合） ・法定点検、レジオネラ属菌の汚染を確認しているか。 （例：週1回以上換水、年１回の設備点検等） ・残留塩素濃度は0.4mg/ℓ以上か。 | □ | □ | □ | □
| 洗 濯 | 提供者等 | 事業者名： （所 在 地 ： ） 履行の確認（確認頻度、内容等）
|  | 提供状況 | 回数は適当か。 物干し場（有・無） 乾燥機（有・無）
|  | 提供形態 | 介助なし・施設職員が介助・外部ヘルパーが介助
|  | 料金 | 無料・有料（ 円）
| 清 掃 | 提供者等 | 事業者名： （所 在 地 ： ） 履行の確認（確認頻度、内容等）
|  | 提供状況 | 回数は適当か。
|  | 提供形態 （居宅） | 介助なし・施設職員が介助・外部ヘルパーが介助
|  | 料金 | 無料・有料（ 円）

## 健康・安否、衛生管理、虐待防止、外部、マニュアル、研修
岸和田市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 | [6 empty] | №５
10．サービス 提供 | チェック項目 |  |  | できている | 一部できている | できていない | 該当なし
| 健康管理 | 提供者等 | 事業者名： （所 在 地 ： ） 履行の確認（確認頻度、内容等）
|  | 定期健康診断 | 年２回以上（うち1回は胸部X線健診による結核検診）機会を設けているか。 | □ | □ | □ | □
|  | 費用 | 無料 有料（実費/定額（ 円））
|  | 往診の状況 | 内科 歯科
|  | 医薬品等の管理 | 医薬品、医療器具等の管理は適切か。施錠できる場所に保管しているか。 | □ | □ | □ | □
| 安否確認、状況把握、生活相談 | 提供者等 | 事業者名： （所 在 地 ： ） 履行の確認（確認頻度、内容等）
|  | 頻度 | 日中（ 回）・夜間（ 回） 入居者が居住部分への訪問による安否確認等を希望しない場合であっても、適切な方法で毎日１回以上安否確認を行っているか。 | □ | □ | □ | □
|  | プライバシーの確保 | プライバシーを確保しているか。 運営懇談会等により入居者等の意向を確認し、尊重しているか。 | □ | □ | □ | □
|  | 帳簿の記録 | 安否確認、状況把握、生活相談の内容及び入居者の状況を正確に記録しているか。適正に保管しているか。 | □ | □ | □ | □
11．衛生管理 | 施設内の清掃 状 況 | 共用部分を清潔にしているか。 廊下に備品等を置いていないか。 浴室、トイレ等に誤飲のおそれがある漂白剤等を置いていないか。 |  | □ | □ | □ | □
| 清潔・不潔の区分 | 清潔・不潔を明確に分けているか。 オムツや洗濯物等の清潔品をむき出しにしていないか。 |  | □ | □ | □ | □
| 汚物処理 状況 | 汚物処理室等では感染症防止対策を講じているか。 汚物ごみ等の運搬は動線や時間帯について衛生面に配慮して行っているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 貯水槽・ 受水槽等 | （有効容量10㎥以上の物を使用している場合）年１回の法定点検及び清掃を行っているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 衛生管理等 | 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６ヶ月に一回以上開催し、その結果について、職員に周知徹底を図っているか。 感染症及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しているか。※令和６年３月31日まで経過措置あり。 |  | □ | □ | □ | □
| 感染症 予防等 | 事例、改善策等を職員間で共有しているか。 感染のおそれとなるタオルやブラシを共用としていないか。 保健所、府等への報告は適切に行っているか。（同一の感染症・食中毒による(と疑われる)死亡者・重篤患者が1週間以上に2名以上発生した場合、同一の感染症・食中毒による(と疑われる)患者が10名以上又は入居者の半数以上発生した場合等） |  | □ | □ | □ | □
12．虐待防止、 身体拘束 | 事例の有無 | 虐 待（有・無） 市町村等への報告（済・ 未済） 身体拘束（有・無）
| 記録等の整備、管理等 | 虐待について記録しているか。（事例、改善策等の共有含む） 身体拘束について ・記録しているか。（目的、理由、時間帯、期間等） ・入居者又は家族の同意書は取得しているか。3要件（切迫性・非代替性・一時性）を満たしているか。 ・身体拘束廃止委員会及びケ－ス検討会議を開催し、組織的に検討（拘束の廃止、改善策）しているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 防止策・代替策検討、適正化等 | 身体拘束ゼロ推進に取り組んでいるか。 身体拘束適正化のための検討委員会の開催、指針の整備を行っているか。職員間での事例共有、防止・代替策の検討を行っているか。 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、職員に周知徹底を図っているか。※令和６年３月３１日まで経過措置あり。 虐待の防止のための指針を整備しているか。 職員に対し虐待防止のための研修を定期的に実施しているか。 以上を適切に実施するための担当者を置いているか。 |  | □ | □ | □ | □
13．外部サー ビス | 介護保険サービス | 介護事業所の選択を制限していないか。近隣の介護事業所、複数の介護事業所を紹介しているか。 施設サービスと介護保険サービスを明確に区分しているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 医療機関 | 連携医療機関等の選択を制限していないか。 医療機関に入居者を紹介し、報酬を得ていないか。 |  | □ | □ | □ | □
14．マニュアル | 整備状況 | 身体拘束廃止 虐待防止 災害対策（火災・地震・風水害） 防犯・安全対策 感染症対策 食中毒対策 事故防止 苦情処理 等
15．研 修 | 研修計画等 | 年間計画を作成しているか。（初任者、人権、虐待防止、身体拘束廃止、感染症対策、食中毒対策、事故対応等） 入居者の態様、プライバシー（入浴、排せつ等）に配慮するよう職員を指導しているか。（アセスメント、モニタリング） 各職種の役割、連携・情報共有の重要性について指導しているか。 |  | □ | □ | □ | □
| 認知症介護 基礎研修 | 介護に直接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員等を除く）に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じているか。※令和６年３月31日まで経過措置あり。新規採用職員は採用後１年間の猶予期間あり。 |  | □ | □ | □ | □
| 実施状況 | 定期的に実施しているか（回数、内容、参加者数等） 大阪府が実施する研修・外部研修への参加（有・無） |  | □ | □ | □ | □

## 交流、その他
岸和田市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく自主点検表 | [5 empty] | №６
| チェック項目 |  | できている | 一部できている | できていない | 該当なし
16．交 流 | 家族・地域との交流 | 交流、情報提供の回数、内容等 地域のイベント等への参加の状況 自治会等への加入（有・無）
| イベント等 | イベントの回数、内容等 情報誌（生活状況）の発行回数、内容等
17．防 犯 （指導指針に明記されていない項目にはなりますが、昨今の社会情勢等に鑑み、施設入居者等の安全確保を図り、さらなる防犯対策の徹底のため活用してください。） | 安全確保体制の確保と職員等への周知 | 職員の役割分担を明確にし、協力体制のもと安全確保に当たれるよう職員会議等で共通理解を図っているか。 来訪者用の入り口・受付を明示し、外部からの人の出入りを確認しているか。 夜間の出入り口は限られた場所とし、警備員室等の前を通るような導線となっているか。 来訪者証等を活用し、利用者・職員とそれ以外の人を区別できているか。 来訪者への声かけ、来訪者情報の共有ができているか。 万一の場合の避難経路や避難場所及び家族・関係機関等への連絡先、連絡方法をあらかじめ定めて職員に周知しているか。 防犯講習や防犯訓練等を実施しているか。 利用者に対して、犯罪や事故から身を守るための注意喚起を行っているか。 施設外活動や通所施設への往復時において、事前に危険な場所等を把握し、注意喚起を行うとともに、緊急連絡体制を確保しているか。 | □ | □ | □ | □
| 地域や関係機関等との連携と協同 | 市町の所管課、警察署等の関係機関や社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内会・防犯協会等の地域団体と日常から連携して、連絡・情報の交換、共有ができているか。 地域のイベントやボランティア活動に積極的に参加し、防犯活動を含めて、普段から地域との交流を深めているか。 | □ | □ | □ | □
| 設備面における防犯対策 | 警報装置、防犯監視システム、防犯カメラ、警備室に繋がる防犯ブザー、職員が携帯する防犯ブザー等の導入等の対策を講じているか。 防犯性能の高いドアや錠、ガラスへの交換や囲障、門扉等の設置、センサー付きライト、植木の剪定による見通しの確保等の対策を講じているか。 夜間出入り口や警報解除のための鍵や暗証番号を随時変更するなど、元職員や元利用者などが不正に侵入できないよう対策を講じているか。 | □ | □ | □ | □
| 不審者情報があった場合の対応 | 可能な範囲で更なる情報収集を行うとともに、事前に構築した連絡体制に基づき、警察等の関係機関や町内会等地域団体に協力を求める体制があるか。 職員の巡回、増配置、期間限定での警備員の配置、通所施設の臨時休業などの警戒体制を構築する体制ができているか。 | □ | □ | □ | □
| 施設内に不審者が立ち入った場合の対応 | 緊急連絡網により、警察などの関係機関への連絡、職員間の情報共有、複数の職員による協力体制があるか。 不審者に移動、立ち退きを求める、再侵入を防止する（一人では対応しない）、利用者の避難誘導等の対応等について体制が整っているか。 | □ | □ | □ | □
1８．その他 | 広報活動 | パンフレット、ホームページ、募集広告等は適切か。（実態との乖離、誇大広告、誤解を与えるような表示はないか） | □ | □ | □ | □
| 法人の 経営姿勢 | 運営方針、コンプライアンスに問題はないか。 職員の健康管理（メンタルヘルスを含む）に努めているか。 働きやすい職場づくり、効率的・効果的な運営に努めているか。（キャリアパス制度の導入、労働環境改善、ＩＣＴの導入等） | □ | □ | □ | □
| 評価 | 自主点検を行っているか。 第三者評価の受審に努めているか。 | □ | □ | □ | □