## 注意事項
報告書 様式１～３(建築物)
報告書の記入について
① | 該当する項目の□にレ印でチェックするか、又は塗りつぶす。
② | 「総合判定」・「総合所見・特記事項」欄は、別紙「様式２」及び「様式３」をもとに各点検区分について総合評価を行う。
「判定」欄における基準は下記の表に従いＡ～Ｄの記号を記入する。
|  | 記号 | 指摘内容 | 「支障あり」の判定区分
|  | Ａ | 無、既存不適格 | 特に措置を要しない
|  | Ｂ | 支障あり | 軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
|  | Ｃ | 支障あり | 詳細調査を要する
|  | Ｄ | 支障あり | 補修・改善等を要する
※各判定の定義は以下の通り。（様式２、３の「判定」欄についても同様とする。）
Ａ:特に措置を要しない
| ・ | 建築基準法への不適合はこの点検では確認されず、維持管理上の問題もない。
Ｂ:軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
| ・ | Ｄ及びＣの場合を除き、建築基準法の不適合はこの点検では確認されないが、維持管理上軽微な対応が必要である。
| ・ | 部材等に劣化の兆候があるため、引き続き観察が必要である。
Ｃ:精密調査を要する
| ・ | Ｄの場合を除き、建築基準法の適否がこの点検の範囲では判断できないため、精密（別途）調査が必要である。
| ・ | 部材等の劣化に関して不具合範囲がこの点検の範囲では判断できないため、精密（別途）調査が必要である。
| ・ | 作動点検の有無を確認する項目で、点検が行われていないため、別途作動点検や検査が必要である。
Ｄ:補修・改善等を要する
| ・ | 建築基準法への不適合または、維持管理上重要な問題が確認され、補修・改善が必要である。
※各判定にあたっては、安全性の確保、機能性の確保について影響する事柄に重点を置いて判断する。
| 例① | 外壁などの項目では、部材の落下等による危険性、又は躯体の劣化を進める雨水浸入等に係る剥落・ひび割れ
等を重点項目とし、塗材の剥がれ等のみが認められる場合は観察を続けるものとする。
| 例② | 屋根などの項目では、雨水浸入を防ぐ防水層の機能に係る部材の損傷・歪み等を重点項目とし、鋼材の塗装の
劣化等のみが認められる場合は観察を続けるものとする。
③ | 「２．外壁関係」について
「全面打診等調査」とは、「外壁／外装仕上げ材等／タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化
及び損傷の状況」の調査で、「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等」
を実施をすることをいい、その実施状況について以下のように記入する。
| ・ | 「対象建築物」に全面打診等調査の対象となる部分がある場合は、□にチェックするか、又は塗りつぶす。
| ・ | 「調査年度」には、最近の全面打診等調査実施年度を記入する。
※この点検で実施していればこの年度を記入する。この点検で実施しない場合で、以前に全面打診等調査を実
施していればその年度を記入する。
※工事等からの経過年によりこの点検で実施しない場合は、「****年竣工」「****年外壁改修」と記入する。
外壁改修工事が全面的に施工されておらず、改修されていない全面打診等調査の対象となる部分があれば、
その部分の履歴に注目した工事年度等を記入し、状況を「調査等の状況」に記入する。
| ・ | 「調査等の状況」には、実施された全面打診等調査の方法等を記入する。
※この点検で実施した全面打診等調査の方法について、「足場を設置しテストハンマーで打診」「高所作業車
を用いテストハンマーで打診」「手の届く範囲の打診等併用した赤外線調査」等具体的に記入する。この点
検で実施しない場合で、以前に全面打診等調査を実施していればその調査方法を記入する。
※建築物の竣工からの経過年によりこの点検で実施しない場合は、「未実施」と記入する。
※全面的な外壁改修工事からの経過年によりこの点検で実施しない場合は、「モルタル面 樹脂注入」
「タイル面 張替」「全面の洗浄」等の改修内容を記入する。
部分的な外壁改修工事がされている場合は、改修工事等が行われていない部分の状況を記入する。
「○面、竣工時のまま」等
④ | 各記入欄が不足する場合は、適宜別紙を設ける。

## 様式１
（様式１）(施設ごとに作成)
定期点検結果報告書（建築物）
令和 年 月 日
岸和田市長
受注者
（住所）
（氏名）
建築物の定期点検の結果について報告します。
【対象建築物】
| [施設番号] | 123 | - | - |  | [施設名] |  | 施設名（サンプル）
| [用途] |  |  |  |  | [構造・階数] |  |  |  | [延床面積]
[所在地]
【点検者（代表となる点検者）】
| [資格等] | □（ |  |  | ）建築士 |  | （ |  | ）登録 | 第（ |  | ）号
|  | □特定建築物調査員資格者 | [7 empty] | 第（ |  | ）号
[氏名]
[勤務先]
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 |  | （ |  | ）知事登録 | 第（ |  | ）号
[住所]
[電話番号]
【点検者（その他の点検者）】
| [資格等] | □（ |  |  | ）建築士 |  | （ |  | ）登録 | 第（ |  | ）号
|  | □建築基準適合判定資格者 | [7 empty] | 第（ |  | ）号
|  | □特定建築物検査員 | [7 empty] | 第（ |  | ）号
[氏名]
[勤務先]
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 |  | （ |  | ）知事登録 | 第（ |  | ）号
[住所]
[電話番号]
【総合所見・特記事項】
| 点検区分 | 総合判定 |  | 総合所見・特記事項
１.敷地･地盤
２.外壁関係
|  | □ | 全面打診等調査 |  |  | [調査年度] |  |  |  | [調査等の状況]
３.屋上･屋根
４.建物内部
５.避難施設等
【今回定期点検日】
令和 年 月 日 実施
【前回定期点検日】
令和 年 月 日 実施
| ［指摘］ | □支障あり |  |  |  | □支障あり（既存不適格） |  |  |  | □無
［改善状況］

## 様式２
（様式２）(施設ごとに作成) | [5 empty] | 123 | 施設名（サンプル） | 選択リスト | 判定選択リスト
【今回の点検の状況】
| 点検項目 |  |  | 対象 項目 | 判定 | 点検結果 | 指摘概要 | ○ | Ａ
| １敷地及び地盤 | 地盤 | [6 empty] | Ｂ
|  | 敷地 | [6 empty] | Ｃ
|  | 敷地内の通路 | [6 empty] | Ｄ
塀
擁壁
| ２建築物の外部 | 基礎
土台（木造）
|  | 外壁 | 躯体等
外装仕上げ材等
窓サッシ等
外壁に緊結された広告板、空調室外機等
| ３屋上及び屋根 | 屋上面
屋上周り（屋上面を除く）
屋根（屋上面を除く）
機器及び工作物(冷却等設備、広告塔等）
| ４建築物の内部 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況
令第112条第1項、第4項、第5項又は同条第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況
令第112条第18項に規定する区画の状況
防火区画の外周部 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備
|  | 壁の室内に面する部分 | 躯体等
耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁等に限る）
令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁
令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分
|  | 床 | 躯体等
耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る）
|  | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分
特定天井
防火設備(防火戸、シャッターその他これらに類するものに限る）又は戸
照明器具、懸垂物等
警報設備
居室の採光及び換気
石綿等を添加した建築材料
| ５避難施設等 | 令第120条第2項に規定する通路
廊下
出入口
屋上広場
避難上有効なバルコニー
|  | 階段 | 階段
屋内に設けられた避難階段
屋外に設けられた避難階段
特別避難階段
|  | 排煙設備等 | 防煙壁
排煙設備
|  | その他の設備等 | 非常用の進入口等
非常用エレベーター
非常用の照明装置
| ６その他 | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等
免震構造建築物の免震層及び免震装置
避雷設備
|  | 煙突 | 建築物に設ける煙突
独立煙突(令第138条第1項第1号)
報告書の記入について
① | 「対象項目」「判定」「指摘内容」欄をクリックして該当する項目を選択する。
② | 「判定」欄は、別紙「点検結果表」の各点検区分で最も悪い判定結果を記入する。

## 様式３
（様式３）(施設の棟ごとに作成) | [11 empty] | 選択リスト | 判定選択リスト
施設名 |  | 施設名（サンプル） | 点検結果票
棟番号 |  | 1 | [9 empty] | ○ | Ａ
当該点検に関与した点検者 |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 点検者番号 |  |  |  | Ｂ
|  | 代表となる点検者 | [10 empty] | Ｃ
|  | その他の点検者 | [10 empty] | Ｄ
[6 empty] | 123 | 施設名（サンプル） |  |  | 1
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  |  | 対象 項目 | 点検結果 |  |  | 担当 点検者 番号 | 判定
[7 empty] | 無 | 支障 あり
既 存 不適格
1 | 敷地及び地盤
(1) | 地盤 |  |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
(2) | 敷地 |  |  | 敷地内の排水の状況
(3) | 敷地内の通路 |  |  | 敷地内の通路の確保の状況
(4) |  |  |  | 有効幅員の確保の状況
(5) |  |  |  | 敷地内の通路の支障物の状況
(6) | 塀 |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
(7) |  |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(8) | 擁壁 |  |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 | 建築物の外部
(1) | 基礎 |  |  | 基礎の沈下等の状況
(2) |  |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況
(3) | 土台（木造に限る。） |  |  | 土台の沈下等の状況
(4) |  |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況
(5) | 外壁 | 躯体等 |  | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
(6) |  |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 外装仕上げ材等 |  | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(15) |  | 窓サッシ等 |  | サッシ等の劣化及び損傷の状況
(16) |  |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況
(17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 |  | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
3 | 屋上及び屋根
(1) | 屋上面 |  |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況 （露出防水も含む）
(2) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  |  | パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況
(3) |  |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
(6) | 屋根 |  |  | 屋根の防火対策の状況
(7) |  |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況
(8) | 機器及び工作物（冷却等設備、広告塔等） |  |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
4 | 建築物の内部
(1) | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況
(2) |  | 令第112条第1項、第4項、第5項又は同条第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況
(3) |  | 令第112条第18項に規定する区画の状況
(4) |  | 防火区画の外周部 |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
(5) |  |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 |  | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁等に限る。） |  | 準耐火性能等の確保の状況
(12) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(15) |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況
(16) |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(17) | 床 | 躯体等 |  | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(19) |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(20) |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床の限る。） |  | 準耐火性能等の確保の状況
(21) |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(23) | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(24) |  |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
(25) |  | 特定天井 |  | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
(26) | 防火設備（防火戸、シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸 |  |  | 区画に対応した防火設備の設置の状況
(27) |  |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(28) |  |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定する基準への適合の状況
(29) |  |  |  | 防火扉又は戸の開放方向
(30) |  |  |  | 常時閉鎖又は作動をした状態にある防火設備(以下「常閉防火設備」という)の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(31) |  |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
(32) |  |  |  | 常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(33) |  |  |  | 常時閉鎖の防火戸の固定の状況
(34) | 照明器具、懸垂物等 |  |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(35) |  |  |  | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(36) | 警報設備 |  |  | 警報設備の設置の状況
(37) |  |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況
(38) | 居室の採光及び換気 |  |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況
(39) |  |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況
(40) |  |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況
(41) |  |  |  | 換気設備の設置の状況
(42) |  |  |  | 換気設備の作動の状況
(43) |  |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
(44) | 石綿等を添加した建築材料 |  |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況
(45) |  |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況
(46) |  |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
(47) |  |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 | 避難施設等
(1) | 令第120条第２項に規定する通路 |  |  | 令第120条第２項に規定する通路の確保の状況
(2) | 廊下 |  |  | 幅の確保の状況
(3) |  |  |  | 物品の放置の状況
(4) | 出入口 |  |  | 出入口の確保の状況
(5) |  |  |  | 物品の放置の状況
(6) | 屋上広場 |  |  | 屋上広場の確保の状況
(7) | 避難上有効なバルコニー |  |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
(8) |  |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 物品の放置の状況
(10) |  |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
(11) | 階段 | 階段 |  | 直通階段の設置の状況
(12) |  |  |  | 幅員の確保の状況
(13) |  |  |  | 手すりの設置の状況
(14) |  |  |  | 物品の放置の状況
(15) |  |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
(16) |  | 屋内に設けられた避難階段 |  | 階段室の構造の確保の状況
(17) |  | 屋外に設けられた避難階段 |  | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
(18) |  |  |  | 開放性の確保の状況
(19) |  | 特別避難階段 |  | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
(20) |  |  |  | 階段室又は付室（以下「付室等」という。）の排煙設備の設置の状況
(21) |  |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況
(22) |  |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(23) |  |  |  | 物品の放置の状況
(24) | 排煙設備等 | 防煙壁 |  | 防煙区画の設置の状況
(25) |  |  |  | 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
(26) |  |  |  | 可動式防煙垂れ壁の作動の状況
(27) |  | 排煙設備 |  | 排煙設備の設置の状況
(28) |  |  |  | 排煙設備の作動の状況
(29) |  |  |  | 自然排煙口の維持保全の状況 （劣化及び損傷も含む）
(30) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 |  | 非常用の進入口等の設置の状況
(31) |  |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況
(32) |  | 非常用エレベーター |  | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
(33) |  |  |  | 昇降路又は乗降ロビー（以下「昇降ロビー等」という。）の排煙設備の設置の状況
(34) |  |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
(35) |  |  |  | 乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことができる窓の状況
(36) |  |  |  | 物品の放置の状況
(37) |  |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況
(38) |  | 非常用の照明装置 |  | 非常用の照明装置の設置の状況
(39) |  |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況
(40) |  |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
6 | その他
(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 |  | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
(2) |  |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況
(3) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 |  | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
(4) |  |  |  | 上部構造の可動の状況
(5) | 避雷設備 |  |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 |  | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
(8) |  | 令第138条第1項第1号に掲げる煙突 |  | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
7 | 他の点検による指摘事項等について
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  |  | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この様式３は、建物棟ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該点検に関与した点検者」欄は、様式１に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「点検結果票」の各項目の点検対象となる項目に「○」を付け点検を行う。
⑥ | 「点検結果」欄のうち「支障あり」欄は、国土交通省告示第282号別表（い）欄に掲げる点検項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「無」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「支障あり」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「判定」欄における基準は下記の表に従いA～Dの記号を記入する（■部分は対象外）。
|  | 記号 | 指摘内容 |  | 「支障あり」の判定区分
|  | A | 無、支障あり（既存不適格） |  | 特に措置を要しない
|  | B | 支障あり |  | 軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
|  | C | 支障あり |  | 詳細調査を要する
|  | D | 支障あり |  | 補修・改善等を要する
⑩ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | ７「他の点検による指摘事項等について」欄は、他の法定点検等による指摘箇所の改善結果等について記入してください。
⑫ | 「特記事項」は、点検の結果、支障ありの指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 配置図及び各階平面図を様式10に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
⑭ | 「支障あり」とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、支障ありとされた部分を撮影した写真を様式11に従い添付してください。

## データシート建築物 (hidden)
読込みシートバージョン | 2 | 番号 | 点検対象 | 既存不適格 | 劣化損傷判定
報告年月日 | 令和 年 月 日
施設番号 | 施設区分CD | 123
区CD
連番
履歴
棟No | 棟No
外壁 | RC、SRC造（打放し等） | 211 |  | ＊
| タイル･石貼り等（乾式工法以外）、モルタル等 | 212 |  | ＊
| タイル･石貼り等（乾式工法） | 213 |  | ＊
| 金属系パネル | 214 |  | ＊
| コンクリート系パネル | 215 |  | ＊
屋上 | 防水層 | 311 |  | ＊
| 防水立上り | 312 |  | ＊
| モルタル笠木 | 313 |  | ＊
| 金属笠木 | 314 |  | ＊
| 排水溝 | 315 |  | ＊
屋根 | 屋根 | 321 |  | ＊
防火区画 | 竪穴区画 | 411
| 面積区画 | 412
| 異種用途区画 | 413
| スパンドレル | 414
防火設備 | 区画に対応した防火設備の設置 | 421
| 煙または熱感知器の設置 | 422 | #REF! | #REF! | #REF!
| 防火設備本体の劣化･損傷 | 423 |  | ＊
| 閉鎖･作動の状況 | 424 |  | ＊
階段 | 直通階段の設置 | 511
| 避難階段の構造 | 512
| 屋外避難階段の構造（防火区画） | 513
| 特別避難階段の構造（付室の構造･面積） | 514
| 特別避難階段の構造（付室の排煙設備の設置） | 515
防煙垂れ壁 | 防煙区画の設置 | 521
| 防煙垂れ壁本体の劣化･損傷 | 522 |  | ＊
| 作動の状況 | 523 |  | ＊
排煙設備 | 排煙設備の設置 | 531
| 作動の状況（自然排煙に限る） | 532 |  | ＊
| 自然排煙口の維持保全の状況（劣化及び損傷も含む） | 533 |  | ＊