## 様式10（建築物）
| 番号 | 点検項目
| １ | 敷地及び地盤
| （1） | 地盤
| （2） | 敷地
| （3）～（5） | 敷地内の通路
| （6）,（7） | 塀等
| （8）,（9） | 擁壁
| ２ | 建築物の外部
| （1）,（2） | 基礎
| （3）,（4） | 土台（木造に限る。）
| （5）～（18） | 外壁
| ３ | 屋上及び屋根
| （1） | 屋上面の状況
| （2）～（5） | 屋上周り（屋上面を除く。）
| （6）,（7） | 屋根（屋上面を除く。）
| （８）,（９） | 機器及び工作物（冷却等設備、広告塔等）
| ４ | 建築物の内部
| （1）～（5） | 防火区画
| （6）～（16） | 壁の室内に面する部分
| （17）～（22） | 床
| （23）～（25） | 天井
| （26）～（33） | 防火設備
| （34）,（35） | 照明器具、懸垂物等
| （36）～（41） | 居室の採光及び換気
| （42）～（45） | 石綿等を添加した建築材料
| ５ | 避難施設等
| （１） | 令第120条第２項に規定する通路
| （2）,（3） | 廊下
| （4）,（5） | 出入口
| （6） | 屋上広場
| （7）～（10） | 避難上有効なバルコニー
| （11）～（23） | 階段
| （24）～（29） | 排煙設備等
| （30）～（40） | その他の設備等
| ６ | その他
| （1）～（4） | 特殊な構造等
| （5） | 避雷設備
| （6）～（9） | 煙突
| ７ | 上記以外の点検項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置を明記すること。
※図面に明示している点検項目に○印を付ける。

## 様式10（防火設備）
| 番号 | 点検項目
| １ | 防火扉
| （1）～(4) | 防火扉
| （5）～(16) | 連動機構
| （17），（18） | 総合的な作動の状況
| ２ | 防火シャッター
| (1)～(14) | 防火シャッター
| （15）～（25） | 連動機構
| （26）,（27） | 総合的な作動の状況
| ３ | 耐火クロススクリーン
| (1)～(11) | 耐火クロススクリーン
| (12)～(21) | 連動機構
| （22）,（23） | 総合的な作動の状況
| ４ | ドレンチャー等
| (1)～(14) | ドレンチャー等
| (15)～(24) | 連動機構
| （25）,（26） | 総合的な作動の状況
| ５ | 上記以外の点検項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置を明記すること。
※図面に明示している点検項目に○印を付ける。

## 様式10（換気）
| 番号 | 点検項目
（換気設備）
| １ | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
| （1）～（11） | 機械換気設備
| （12）～（23） | 中央管理方式の空気調和設備
| ２ | 換気設備を設けるべき調理室等
| （1）～（8） | 自然換気設備及び機械換気設備
| （9） | 自然換気設備
| （10）～（12） | 機械換気設備
| ３ | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室
| （1）～（9） | 防火ダンパー等
| ４ | 上記以外の点検項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置を明記すること。
※図面に明示している点検項目に○印を付ける。

## 様式10（排煙）
| 番号 | 点検項目
（排煙設備）
| １ | 令第123条第３項第１号に規定する付室、令第129条の13の３第３項に規定する乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等
| （1）～（10） | 排煙機
| （11）～（55） | その他
| ２ | 令第123条第３項第１号に規定する付室、令第129条の13の３第３項に規定する乗降ロビー
| （1）～（2） | 令第123条第３項第１号に規定する付室及び令第129条の13の３第３項に規定する乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口
| ３ | 令第126条の２第１項に規定する居室等
| （1）～（6） | 可動防煙壁
| ４ | 上記以外の点検項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置を明記すること。
※図面に明示している点検項目に○印を付ける。

## 様式10（非常照明）
| 番号 | 点検項目
（非常用の照明装置）
| １ | 照明器具
| （1） | 非常用の照明器具
| ２ | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
| （1）～（2） | 予備電源
| （3） | 照度
| （4） | 分電盤
| （5） | 配線
| ３ | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
| （1）～（4） | 配線
| （5）～（6） | 切替回路
| ４ | 電池内蔵形の蓄電池
| （1）～（2） | 配線及び充電ランプ
| ５ | 電池別置形の蓄電池
| （1）～（8） | 蓄電池
| ６ | 自家用発電装置
| （1）～（17） | 自家用発電装置
| ７ | 上記以外の点検項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置を明記すること。
※図面に明示している点検項目に○印を付ける。

## 様式10（給水・排水）
| 番号 | 点検項目
（給水設備及び排水設備）
| 1 | 飲料用の配管設備､排水設備
| （1）～（11） | 飲料用配管、排水配管（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
| 2 | 飲料水の配管設備
| （1）～（6） | 給水タンク等、給水ポンプ
| （7）～（10） | 給湯設備（循環ポンプを含む。）
| 3 | 排水設備
| （1）～（4） | 排水槽
| （5）～（9） | 排水再利用配管設備（中水道を含む。）
| （10） | 衛生器具
| （11） | 排水トラップ
| （12） | 阻集器
| （13）～（20） | 配水管
| ４ | 上記以外の点検項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置を明記すること。
※図面に明示している点検項目に○印を付ける。

## 様式11
（様式11）
関係写真
部位 | 番号 | 点検項目等 |  | 点検結果
□支障あり □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番号 | 点検項目等 |  | 点検結果
□支障あり □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
部位 | 番号 | 点検項目等 |  | 点検結果
□支障あり □その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意）
① | この書類は、点検の結果「支障あり」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「支障あり」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ別記様式の番号、点検項目に対応したものを記入してください。
④ | 「点検結果」欄は、点検の結果、支障ありの指摘があった場合は「支障あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。