## 様式8
様式第八（第十条関係）
特 定 施 設 の 構 造 等 変 更 届 出 書
|  |  | 年 |  | 月 | 日
岸和田市公共下水道管理者様
住 所
| 申請者 | (電話番号 |  |  |  | ）
氏 名
(氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名)
下水道法第12条の4(下水道法第25条の18第1項において準用する同法第12条の4)の規定により、特定施設の構造等の変更について、次のとおり届け出ます。
工場又は事 業場の名称 | （電話番号 ） | ※整理番号
|  | ※受理年月日 |  | 年 月 日
工場又は事 業場の所在地
※施設番号
特定施設 の 種 類
※審査結果
△特定施設の 構 造 (特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統) | 別紙1、2、3、4、5のとおり。 | ※備 考
備考 1 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
2 ※印の欄には記載しないこと。
3 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものとすること。
4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ4とすること。

## 別紙１
別紙1
特 定 施 設 の 構 造
変更の前後 | 変 更 前 |  |  |  |  | 変 更 後
特定施設名
型 式
着工（予定）年月日 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 年 |  | 月 | 日
完成（予定）年月日 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 年 |  | 月 | 日
使用開始（予定）年月日 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 年 |  | 月 | 日
構 造
主要寸法
能 力
主要機械又は 主要装置の配置 | 別図 |  | のとおり。 |  |  | 別図 |  | のとおり。
その他特定施設の 設置及び構造について 参考となるべき事項
備 考
備考 構造、主要寸法及び能力の欄の記載については、詳細な図面を利用してその概要を明記すること。

## 別紙2
別紙2
特 定 施 設 の 使 用 の 方 法
変更の前後 | 変 更 前 |  |  |  | 変 更 後
特定施設名
設置場所 | 別図 |  | のとおり。 |  | 別図 |  | のとおり。
操業系統 | 別図 |  | のとおり。 |  | 別図 |  | のとおり。
1日の使用時間 |  | 時から | 時まで |  |  | 時から | 時まで
| 連続（ |  | 時間ごと） | 時間/日 | 連続（ |  | 時間ごと） | 時間/日
使用の季節的 変動の概要
原材料の種類、 使用方法及び量
使用時の汚水 量及び水質 | 別図 |  | のとおり。 |  | 別図 |  | のとおり。
その他の記載事項
備考 使用時の汚水量及び水質の欄の記載については、別図によることとし、操業系統の図面とかねて記入してもよい。

## 別紙3
別紙3
汚 水 等 の 処 理 の 方 法
変更の前後 | 変 更 前 | [5 empty] | 変 更 後
汚水の処理施設名 （除害施設）
汚水の処理施設 (除害施設)の設置場所 | 別図 |  |  | のとおり。 |  |  | 別図 |  |  | のとおり。
着工（予定）年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
完成（予定）年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
使用開始（予定）年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
汚水の処理施設(除害施設)の種類、型式、構造、主要寸法、能力及び処理の方法
汚水等の処理系統 | 別図 |  |  | のとおり。 |  |  | 別図 |  |  | のとおり。
汚水等の集水及び導水方法 | 別図 |  |  | のとおり。 |  |  | 別図 |  |  | のとおり。
汚水の処理施設(除害施設)の使用時間及びその季節的変動の概要 |  | 時から |  | 時まで |  |  |  | 時から |  | 時まで
| 連続（ |  |  | 時間ごと） |  | 時間/日 | 連続（ |  |  | 時間ごと） |  | 時間/日
汚水等の処理に要する消耗資材の1日当たりの用途別使用量
処理前後の水量及び水質 | 別図 |  |  | のとおり。 |  |  | 別図 |  |  | のとおり。
さ 残渣の量及びその処理方法
汚水の排出方法 （排水口の位置、数、排出先）
その他の記載事項
備考 １．汚水等の集水及び導水方法の欄の記載については、別図によることとし、施設から汚水の処理施設(除害施設)に至る導水路並びに工場内の排水系路を明らかにすること。
２．処理前後の水量及び水質の欄の記載については、別図によることとし、汚水等の集水及び導水方法の欄の図面に記入してもよい。

## 別紙4
別紙4
下 水 の 量 及 び 水 質
排 水 口 ご と の 水 量 及 び 水 質 | 排水口 |  | 排水量 |  | 排 出 水 の 汚 染 状 態 |  | 備 考
[5 empty] | 平 均 | 最 大
|  | 変更前 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
|  | 変更後 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
|  | 変更前 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
|  | 変更後 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
|  | 変更前 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
|  | 変更後 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
|  | 変更前 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
|  | 変更後 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
| 総 合 | 変更前 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日
|  | 変更後 | 平均 | ㎥/日
|  |  | 最大 | ㎥/日

## 別紙5
別紙5
用 水 及 び 排 水 の 系 統
用水の種類及び量 | 上水道 |  |  | ㎥/日 | 排水の種類及び量 | 排水口名 |  |  |  | 合計
㎥/日
| 地下水 |  |  | ㎥/日 |  | 作業排水 |  | ㎥/日 | ㎥/日 |  | ㎥/日
|  |  |  | ㎥/日 |  |  |  | ㎥/日 | ㎥/日 |  | ㎥/日
| 工業用水 |  |  | ㎥/日 |  | 冷却水 |  | ㎥/日 | ㎥/日 |  | ㎥/日
|  |  |  | ㎥/日 |  |  |  | ㎥/日 | ㎥/日 |  | ㎥/日
| その他( | ) |  | ㎥/日 |  | その他( | ) | ㎥/日 | ㎥/日 |  | ㎥/日
|  |  |  | ㎥/日 |  |  |  | ㎥/日 | ㎥/日 |  | ㎥/日
| 合計 |  |  | ㎥/日 |  | 合計 |  | ㎥/日 | ㎥/日 |  | ㎥/日
|  |  |  | ㎥/日 |  |  |  | ㎥/日 | ㎥/日 |  | ㎥/日
用水及び排水の系統図 |  |  | 別図 | のとおり。
|  |  | 別図 | のとおり。
備考 １．上段には変更前の通常の量を、下段には変更後の通常の量を記載すること。
２．用水の用途別使用量（日量）は系統図に記載すること。
添 付 図 面
１．工場又は事業場の周辺の見取図
２．工場又は事業場の敷地内の建物等の配置図、特定施設・汚水の処理施設(除害施設)・主要機械・主要装置の配置図、
特定施設から汚水の処理施設(除害施設)に至る導水路図
３．特定施設の構造概要図
４．汚水の処理施設(除害施設)の構造概要図
５．特定施設を含む操業系統図、汚水等の処理系統図
６．用水及び排水の系統図