防火水槽漏水検査完了報告書

令和　　年　　月　　日

岸和田市消防長　様

住所

開発者

氏名

今般、岸和田市の開発行為等に関する指導要綱に基づき、消防水利施設（防火水そう）を設置し、漏水検査を行いましたので下記のとおり報告します。

記

１　開発区域の位置　　　岸和田市　　　　　　町

２　開　発　面　積　　　　　　　　　㎡

３　容　　　　　量　　　　　　　　　㎥

４　水　　張　　日　　　　　　月　　日

| 月 日 水位 cm | 月 日 水位 cm | 月 日 水位 cm | 月 日 水位 cm | 月 日 水位 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 日 水位 cm | 月 日 水位 cm | 月 日 水位 cm | 月 日 水位 cm | 月 日 水位 cm |

- 漏水検査は、本体完成後、内部の検査を受けたのち行うこと。

- 報告書は、原則として工事完了検査日に提出すること。

- 吸管投入孔の基準点から水面までの長さを数日間計測する。

その後、４～５日間水位の変化がなければ合格とする。